KR CODE(전철전력편) 개정 목록

2014.12.26.(개정).

번호	KR CODE	주요개정내용	비 고
1	KR E-01010 전철전력 일반사항	중복 규정 삭제	Rev4
2	KR E-01020 용어의 정의	보조급전구분소 정의수정	Rev4
3	KR E-01030 설계의 단계와 방향	공사 및 용역관리규정 등 용어수정	Rev4
4	KR E-01040 설계의 조건	건축한계 오타 수정	Rev4
5	KR E-01050 전기방식	킬로볼트→kV	Rev4
6	KR E-02010 전철전원설비 설계일반	실시설계에서 급전시뮬레이선 추가	Rev4
7	KR E-02020 수전선로 구성 및 계획	맨홀경간 300m→500m	Rev5
8	KR E-02040 변전소의 간격 및 위치	급전전압→사고전위 수정	Rev5
9	KR E-02070 변전기기	인출개소 PDS제어 수용	Rev5
10	KR E-02100 변전소 등의 접지	공용접지→공통접지	Rev4
11	KR E-02120 전철전원설비 시험	용어수정(종합시험관련→관련 절차)	Rev4
12	KR E-02130 표지류(송변전)	불필요 내용 삭제(매설표 관련)	Rev4
13	KR E-03120 전차선로용 애자	애자오손 설계기준 연구결과 반영	Rev4
14	KR E-03260 전차선로 기기설비	인출개소 개폐기 원격제어 인근SS수용, 역간 개폐기는 전기관제로	Rev5
15	KR E-03270 전차선로 보호설비	피뢰기(급전용, 시스용)설치기준 개정	Rev4
16	KR E-03280 전차선로 안전설비	조류서식방지설비설치기준 명확화	Rev5
17	KR E-04010 배전선로계획 및 전기방식	CODE명 개정→배전선로 설계일반 설계일반사항 추가	Rev5
18	KR E-04050 접지	접지기준 연구결과 반영	Rev5
19	KR E-04060 터널내 전선로 및 조명설비	터널내 전기공급방식 변경→ 단상2선식 220[V]	Rev5